## Dual Function Asset 10 Year Dem
Demand Forecast - Zone Substation
Name | 10 Years Demand Forecast (MW) (Summer) | [11 empty] | 10 Years Demand Forecast (MVAr) (Summer) | [11 empty] | 10 Years Demand Forecast (MW) (Winter) | [11 empty] | 10 Years Demand Forecast (MVAr) (Winter)
| Actual 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | Actual 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | Actual 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Actual 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
MARRICKVILLE | 49.46 | 49.75 | 49.85 | 50.64 | 50.14 | 52.64 | 52.82 | 53.11 | 53.55 | 53.12 | 53.13 | 53.11 | 12.16 | 7.08 | 7.1 | 7.21 | 7.14 | 7.5 | 7.52 | 7.56 | 7.63 | 7.56 | 7.57 | 7.56 | 49.06 | 51.59 | 51.97 | 52.51 | 53.46 | 53.5 | 55.98 | 56.29 | 57.59 | 58.38 | 56.99 | 57.32 | 1.34 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | 1.74 | 1.7 | 1.71
BRANDY HILL | 11.15 | 13.88 | 13.86 | 13.99 | 16.38 | 16.4 | 17.93 | 18.06 | 18.09 | 17.96 | 17.93 | 18.23 | 0.9 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 5.87 | 11.33 | 11.29 | 11.33 | 11.48 | 18.78 | 18.88 | 20.45 | 20.63 | 20.77 | 20.79 | 20.84 | 5.68 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.71 | 1.72 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.9 | 1.9
HOMEBUSH BAY | 43 | 41.85 | 42.19 | 42.05 | 42.55 | 42.88 | 43.37 | 45.19 | 44.95 | 44.86 | 44.99 | 45.5 | 6.42 | 3.23 | 3.25 | 3.24 | 3.28 | 3.3 | 3.34 | 3.48 | 3.46 | 3.46 | 3.47 | 3.51 | 32.45 | 31.9 | 32.17 | 33.18 | 33.74 | 34.78 | 35.83 | 36.69 | 38.5 | 39.16 | 38.44 | 38.66 | 4.76 | 6.67 | 6.72 | 6.94 | 7.05 | 7.27 | 7.49 | 7.67 | 8.05 | 8.18 | 8.03 | 8.08
ST PETERS | 70.59 | 84.87 | 85.36 | 85.14 | 86.35 | 89.24 | 89.17 | 89 | 89.83 | 90.04 | 89.39 | 89.52 | 18.88 | 12.06 | 12.12 | 12.09 | 12.26 | 12.68 | 12.67 | 12.64 | 12.76 | 12.79 | 12.7 | 12.72 | 54.88 | 58.75 | 60.31 | 61.5 | 62.21 | 63.91 | 67.11 | 68.06 | 69.92 | 70.77 | 70.51 | 70.86 | 2.4 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.73 | 1.77 | 1.86 | 1.89 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.97
MAROUBRA | 36.48 | 44.92 | 45.72 | 49.12 | 48.99 | 48.92 | 52.96 | 53.63 | 53.38 | 53.67 | 52.89 | 53.26 | 14.16 | 21.76 | 22.14 | 23.79 | 23.73 | 23.69 | 25.65 | 25.97 | 25.85 | 25.99 | 25.62 | 25.79 | 41.36 | 48.13 | 48.27 | 49.13 | 52.39 | 52.47 | 52.58 | 56.21 | 57.29 | 57.19 | 55.92 | 55.6 | 10.9 | 23.31 | 23.38 | 23.79 | 25.37 | 25.41 | 25.47 | 27.22 | 27.75 | 27.7 | 27.08 | 26.93
MEADOWBANK | 65.88 | 65.87 | 66.58 | 66.31 | 66.49 | 67.64 | 70.6 | 71.65 | 73.64 | 74.58 | 73.69 | 74.26 | 10.58 | 21.29 | 21.52 | 21.44 | 21.5 | 21.87 | 22.82 | 23.17 | 23.81 | 24.11 | 23.82 | 24.01 | 51.83 | 54.03 | 54.64 | 55.18 | 55 | 55.05 | 55.86 | 57.78 | 59.47 | 61.12 | 58.42 | 58.2 | 8.04 | 17.47 | 17.67 | 17.84 | 17.78 | 17.8 | 18.06 | 18.68 | 19.23 | 19.76 | 18.89 | 18.82
STRATHFIELD SOUTH | 28.97 | 30.01 | 30.95 | 30.66 | 30.47 | 30.28 | 30.57 | 30.9 | 30.85 | 32.38 | 31.88 | 31.95 | 7.74 | 4.06 | 4.18 | 4.14 | 4.12 | 4.09 | 4.13 | 4.18 | 4.17 | 4.38 | 4.31 | 4.32 | 24.8 | 24.87 | 25.6 | 26.47 | 26.37 | 26.33 | 26.25 | 26.54 | 27.19 | 27.26 | 27.79 | 27.89 | 3.96 | 3.36 | 3.46 | 3.58 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 3.59 | 3.67 | 3.68 | 3.76 | 3.77
BELMORE PARK | 46.91 | 45.62 | 49.89 | 50.97 | 53.17 | 53.25 | 53.7 | 54.95 | 54.58 | 55.04 | 55.18 | 55.39 | 10.62 | 5.01 | 5.48 | 5.6 | 5.84 | 5.85 | 5.9 | 6.04 | 5.99 | 6.05 | 6.06 | 6.08 | 32.56 | 32.61 | 33.5 | 38.08 | 39.52 | 42.05 | 42.55 | 43.28 | 44.61 | 44.82 | 45.04 | 45.34 | 3.4 | 1.1 | 1.13 | 1.28 | 1.33 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53
CAMPBELL ST | 47.96 | 48.76 | 34.03 | 34 | 34.13 | 34.63 | 35.07 | 36.45 | 36.4 | 36.8 | 37.48 | 37.65 | 14.78 | 8 | 5.58 | 5.58 | 5.6 | 5.68 | 5.75 | 5.98 | 5.97 | 6.04 | 6.15 | 6.18 | 37.05 | 36.93 | 37.19 | 26.1 | 26.66 | 27.27 | 27.99 | 28.68 | 30.02 | 30.68 | 30.38 | 31.1 | 3.88 | 2.57 | 2.59 | 1.82 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 1.99 | 2.09 | 2.13 | 2.11 | 2.16
MACQUARIE PARK | 61.17 | 53.78 | 53 | 53.32 | 55.03 | 55.37 | 55.4 | 55.55 | 56.36 | 56.75 | 56.89 | 57.24 | 18.14 | 7.3 | 7.2 | 7.24 | 7.47 | 7.52 | 7.52 | 7.55 | 7.66 | 7.71 | 7.73 | 7.77 | 45.23 | 46.28 | 47.81 | 47.7 | 48.56 | 50.65 | 51.53 | 52.14 | 53.01 | 53.45 | 54.21 | 54.76 | 7.78 | 2.34 | 2.41 | 2.41 | 2.45 | 2.56 | 2.6 | 2.63 | 2.68 | 2.7 | 2.74 | 2.76
GREEN SQUARE | 63.84 | 54.23 | 54.77 | 56.09 | 58.03 | 58.42 | 58.42 | 58.23 | 57.64 | 57.54 | 57.48 | 57.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 46.15 | 48.05 | 49.75 | 52.21 | 55.41 | 57.09 | 58.37 | 59.77 | 60.38 | 59.91 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KURNELL SOUTH | 5.16 | 5.86 | 6.36 | 6.73 | 6.74 | 6.6 | 6.49 | 6.47 | 6.59 | 6.74 | 6.65 | 6.75 | 2.34 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 5.44 | 5.69 | 5.73 | 6.3 | 6.8 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 6.99 | 7.03 | 2.36 | 1.04 | 1.05 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29
HURSTVILLE NORTH | 21.65 | 22.36 | 22.5 | 22.38 | 22.22 | 22.49 | 22.33 | 22.55 | 22.52 | 22.66 | 22.27 | 23.15 | 3.72 | 3.03 | 6.03 | 6 | 5.95 | 6.03 | 5.98 | 6.04 | 6.03 | 3.07 | 5.97 | 6.2 | 20.35 | 20.31 | 20.61 | 21.05 | 21.24 | 21.11 | 21.45 | 21.32 | 21.83 | 21.79 | 21.16 | 21.04 | 1.04 | 3.73 | 3.79 | 3.87 | 3.91 | 3.88 | 3.94 | 3.92 | 4.01 | 4.01 | 3.89 | 3.87
ROCKDALE | 42.18 | 48.78 | 51.5 | 52.12 | 54.54 | 55.43 | 56.16 | 58.37 | 59.49 | 61.56 | 62.57 | 63.51 | 3.86 | 6.24 | 6.59 | 6.67 | 6.98 | 7.09 | 7.19 | 7.47 | 7.61 | 7.88 | 8.01 | 8.13 | 42.38 | 42.82 | 46.24 | 48.75 | 49.47 | 51.71 | 52.55 | 53.07 | 55.77 | 56.71 | 56.1 | 57.93 | 2.68 | 3.29 | 3.55 | 3.74 | 3.8 | 3.97 | 4.03 | 4.07 | 4.28 | 4.35 | 4.3 | 4.45
KOGARAH | 62.45 | 60.17 | 60.72 | 60.83 | 61.77 | 62.84 | 63.79 | 65.54 | 66.85 | 68.34 | 66.96 | 67.39 | 16.02 | 8.62 | 8.7 | 8.71 | 8.85 | 9 | 9.14 | 9.39 | 9.58 | 9.79 | 9.59 | 9.65 | 56.04 | 55.13 | 54.79 | 55.51 | 55.82 | 56.77 | 57.83 | 58.58 | 61 | 62.47 | 60.76 | 60.89 | 1.6 | 7.9 | 7.85 | 7.95 | 8 | 8.13 | 8.28 | 8.39 | 8.74 | 8.95 | 8.7 | 8.72
WEST GOSFORD | 50.16 | 46.86 | 47.11 | 47.18 | 46.73 | 46.35 | 45.87 | 45.8 | 45.93 | 47.1 | 45.81 | 45.77 | 12.56 | 6.53 | 6.79 | 6.8 | 6.74 | 6.68 | 6.61 | 6.6 | 6.62 | 6.57 | 6.61 | 6.6 | 37.45 | 40.9 | 40.31 | 41.15 | 41.65 | 43.17 | 43.95 | 44.7 | 46.08 | 47.04 | 47.8 | 48.04 | 4.72 | 3.36 | 3.31 | 3.38 | 3.42 | 3.55 | 3.61 | 3.67 | 3.79 | 3.87 | 3.93 | 3.95
SOMERSBY | 16 | 16.14 | 16.74 | 16.7 | 19.31 | 19.66 | 19.66 | 19.62 | 19.62 | 20.16 | 19.89 | 19.84 | 4.24 | 2.77 | 2.87 | 2.86 | 3.31 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.36 | 3.46 | 3.41 | 3.4 | 16.14 | 17.23 | 17.15 | 18.06 | 18.42 | 21.37 | 22.12 | 22.42 | 22.77 | 23.05 | 23.29 | 23.4 | 5.34 | 3.01 | 3 | 3.16 | 3.22 | 3.74 | 3.87 | 3.92 | 3.98 | 4.03 | 4.08 | 4.09
WYONG | 46.73 | 43.51 | 44.46 | 47.96 | 49.56 | 50.22 | 51.64 | 51.93 | 52.28 | 52.61 | 54.07 | 54.69 | 12.64 | 4.74 | 4.84 | 5.22 | 5.4 | 5.47 | 5.62 | 5.66 | 5.69 | 5.73 | 5.89 | 5.96 | 30.91 | 33.5 | 34.57 | 35.44 | 38.92 | 40.56 | 41.35 | 42.9 | 43.54 | 43.83 | 43.84 | 45.05 | 0.56 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.84
CHARMHAVEN | 45.64 | 47.25 | 48 | 47.99 | 47.89 | 47.87 | 49.16 | 49.87 | 50.87 | 50.71 | 50.98 | 51.31 | 10.76 | 6.82 | 6.93 | 6.93 | 6.92 | 6.91 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.32 | 7.36 | 7.41 | 33.62 | 38.02 | 37.54 | 38.14 | 38.19 | 38.08 | 38.16 | 35.93 | 36.56 | 37.25 | 35.76 | 35.83 | 1.82 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.58
TOP RYDE | 50.77 | 44.87 | 45.14 | 44.9 | 45.4 | 45.58 | 46.9 | 47.58 | 47.77 | 48.65 | 48.12 | 48.62 | 12.44 | 6.05 | 6.08 | 6.05 | 6.12 | 6.14 | 6.32 | 6.41 | 6.44 | 6.56 | 6.48 | 6.55 | 31.17 | 38.69 | 39.94 | 40.3 | 40.32 | 40.91 | 41.26 | 42.4 | 43.34 | 43.65 | 43.51 | 43.82 | 3.96 | 5.21 | 5.38 | 5.43 | 5.43 | 5.51 | 5.56 | 5.71 | 5.84 | 5.88 | 5.86 | 5.9
KINGSFORD | 56.29 | 64.2 | 65.45 | 66.39 | 66.14 | 65.44 | 64.73 | 64.76 | 64.43 | 66.94 | 64.81 | 64.82 | 8.2 | 5.14 | 5.24 | 5.31 | 5.29 | 5.24 | 5.18 | 5.18 | 5.16 | 5.36 | 5.19 | 5.19 | 58.54 | 61.69 | 65.92 | 67.57 | 68.62 | 68.59 | 68.15 | 67.57 | 68.7 | 68.46 | 67.41 | 67.15 | 0.9 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91
POTTS HILL | 37.52 | 34.87 | 34.86 | 35.67 | 35.39 | 35.37 | 35.52 | 37.29 | 37.25 | 37.03 | 37.49 | 37.86 | 14.46 | 6.91 | 6.91 | 7.07 | 7.01 | 7.01 | 7.04 | 7.39 | 7.38 | 7.34 | 7.43 | 7.5 | 30.85 | 34.76 | 34.17 | 34.44 | 35.44 | 35.44 | 35.72 | 35.99 | 38.16 | 38.21 | 37.17 | 37.38 | 8.78 | 5.91 | 5.81 | 5.86 | 6.03 | 6.03 | 6.08 | 6.12 | 6.49 | 6.5 | 6.32 | 6.36
ROSE BAY | 37.89 | 36.1 | 36.58 | 36.16 | 36.99 | 36.97 | 36.64 | 36.68 | 36.5 | 36.47 | 35.2 | 34.98 | 2.66 | 2.79 | 2.83 | 2.8 | 2.86 | 2.86 | 2.83 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 2.72 | 2.71 | 42.75 | 43.38 | 42.96 | 43.65 | 43.42 | 44.28 | 44.36 | 44.08 | 44.83 | 44.72 | 43.13 | 42.81 | 0.78 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43
WAVERLEY | 32.04 | 32.56 | 32.89 | 32.65 | 32.24 | 31.96 | 31.74 | 32.02 | 31.68 | 31.07 | 30.92 | 30.78 | 2.84 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 43.48 | 41.08 | 40.66 | 41.35 | 41.26 | 40.98 | 40.87 | 40.6 | 41.51 | 41.29 | 39.42 | 38.8 | 3.52 | 1.84 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.86 | 1.85 | 1.77 | 1.74
ALEXANDRIA | 24.48 | 48.81 | 54.43 | 62.76 | 77.98 | 93.15 | 108.3 | 138.53 | 171.79 | 198.73 | 198.72 | 198.71 | 3.22 | 2.48 | 2.76 | 3.18 | 3.96 | 4.73 | 5.49 | 7.03 | 8.71 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 24.21 | 24.29 | 46.7 | 51.51 | 58.64 | 71.7 | 84.72 | 97.71 | 123.77 | 149.86 | 170.76 | 170.75 | 6.4 | 1.96 | 3.76 | 4.15 | 4.72 | 5.77 | 6.82 | 7.87 | 9.97 | 12.07 | 13.75 | 13.75
BUNNERONG NORTH | 153.84 | 174.6 | 176.48 | 178.42 | 181.09 | 184.27 | 188.21 | 190.84 | 192.12 | 195.02 | 192.04 | 192.45 | 17.92 | 130.95 | 132.36 | 133.81 | 135.81 | 138.2 | 141.16 | 13.49 | 144.09 | 146.26 | 144.03 | 144.34 | 144.75 | 154.15 | 164.5 | 166.82 | 169.35 | 172.3 | 175.96 | 179.79 | 183.52 | 185.13 | 182.82 | 182.85 | 13.98 | 115.61 | 123.37 | 125.12 | 127.01 | 129.22 | 131.97 | 134.85 | 137.64 | 138.84 | 137.11 | 137.14
CANTERBURY | 112.59 | 161.46 | 164.01 | 163.83 | 164.54 | 166.79 | 168.52 | 169.92 | 170.42 | 172.61 | 170.42 | 173.46 | 18.16 | 9.58 | 9.74 | 9.72 | 9.77 | 9.9 | 10 | 10.09 | 10.12 | 10.25 | 10.12 | 10.3 | 112.64 | 128.38 | 158.24 | 160.71 | 160.56 | 161.06 | 163.1 | 164.6 | 167.21 | 167.86 | 167.56 | 167.67 | 3.38 | 4.21 | 5.19 | 5.27 | 5.26 | 5.28 | 5.35 | 5.4 | 5.48 | 5.5 | 5.49 | 5.5
GOSFORD | 133.23 | 126.83 | 129.24 | 129.36 | 129.03 | 131.46 | 131.17 | 132.78 | 132.46 | 133.26 | 132.76 | 132.74 | 39.76 | 19.87 | 20.25 | 20.27 | 20.21 | 20.6 | 20.55 | 21.89 | 20.75 | 20.88 | 20.8 | 20.8 | 108.7 | 125.9 | 123.94 | 126.4 | 126.73 | 126.29 | 128.77 | 128.53 | 131.14 | 130.96 | 129.09 | 130.14 | 6.9 | 7.04 | 6.93 | 7.07 | 7.09 | 7.06 | 7.2 | 7.19 | 7.34 | 7.33 | 7.22 | 7.28
MACQUARIE | 49.51 | 47.19 | 58.85 | 68.07 | 138.22 | 197 | 254.71 | 329.07 | 382.14 | 411.92 | 441.06 | 448.64 | 7.96 | 4.84 | 6.04 | 6.98 | 14.18 | 20.21 | 26.13 | 33.75 | 39.2 | 42.25 | 45.24 | 46.02 | 36.47 | 29.79 | 39.67 | 48.75 | 55.96 | 110.66 | 156.49 | 201.49 | 259.45 | 300.83 | 324.04 | 346.75 | 6.76 | 3.04 | 4.05 | 4.98 | 5.71 | 11.3 | 15.98 | 20.57 | 26.49 | 30.71 | 33.08 | 35.4
MUNMORAH | 25.45 | 22.16 | 22.59 | 22.35 | 22.15 | 22.52 | 21.82 | 22.08 | 22.67 | 22.49 | 22.45 | 22.47 | 14.32 | 5.19 | 5.29 | 5.24 | 5.19 | 5.28 | 5.11 | 5.17 | 5.31 | 5.27 | 5.26 | 5.26 | 26.69 | 26.99 | 26.76 | 27.34 | 27.18 | 27.07 | 27.53 | 25.82 | 26.37 | 27.01 | 26.21 | 26.05 | 12.1 | 4.73 | 4.69 | 4.79 | 4.77 | 4.75 | 4.83 | 4.53 | 4.62 | 4.74 | 4.6 | 4.57
OURIMBAH | 48.31 | 39.97 | 40.3 | 40.02 | 41.93 | 41.84 | 41.49 | 41.63 | 41.21 | 40.27 | 39.98 | 39.88 | 13.58 | 5.57 | 5.62 | 5.58 | 5.84 | 5.83 | 5.78 | 5.8 | 5.74 | 5.61 | 5.57 | 5.56 | 47.98 | 41.28 | 40.93 | 41.42 | 41.34 | 43.04 | 40.79 | 40.53 | 41.32 | 40.97 | 38.99 | 38.46 | 7.76 | 3.33 | 3.3 | 3.34 | 3.34 | 3.47 | 3.29 | 3.27 | 3.33 | 3.31 | 3.15 | 3.1
PEAKHURST | 109.02 | 113.74 | 117.27 | 116.88 | 116.86 | 116.8 | 116.89 | 117.38 | 117.9 | 117.43 | 115.04 | 114.7 | 13.58 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 102.19 | 100.16 | 99.22 | 102.42 | 102.31 | 102.2 | 102.18 | 102.15 | 104.19 | 105.06 | 101.32 | 101.02 | 9.84 | 6.48 | 6.42 | 6.62 | 6.62 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.74 | 6.79 | 6.55 | 6.53