## Dual Function Asset 10 Year Dem
Demand Forecast
Name | Substation Type | 10 Years Demand Forecast (MW) (Summer) | [11 empty] | 10 Years Demand Forecast (MVAr) (Summer) | [11 empty] | 10 Years Demand Forecast (MW) (Winter) | [11 empty] | 10 Years Demand Forecast (MVAr) (Winter)
|  | Actual 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | Actual 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | Actual 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Actual 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
ALEXANDRIA | STS | 18.73 | 24.3 | 42.01 | 44.04 | 48.61 | 54.2 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 1.49 | 2.01 | 3.42 | 3.58 | 3.94 | 4.38 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 28.87 | 26.05 | 43.75 | 45.78 | 50.34 | 55.92 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 1.39 | 1.57 | 2.42 | 2.52 | 2.74 | 3.01 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
BELMORE PARK | ZS | 10.88 | 7.84 | 70.57 | 67.61 | 65.68 | 63.22 | 61.3 | 59.88 | 59.07 | 58.5 | 58.7 | 58.81 | 2.03 | 1.46 | 18.79 | 18.12 | 17.71 | 17.25 | 16.89 | 16.62 | 16.47 | 16.36 | 16.33 | 16.23 | 12.72 | 6.92 | 26.29 | 60.11 | 59.75 | 59.44 | 59.83 | 61.53 | 63.54 | 65.6 | 67.22 | 68.51 | 6.16 | 3.35 | 7.89 | 17.36 | 17.3 | 17.15 | 17.34 | 18.16 | 19.13 | 20.13 | 20.92 | 21.55
BRANDY HILL | ZS | 9.46 | 11.53 | 11.43 | 11.29 | 11.2 | 11.12 | 11.1 | 11.09 | 11.07 | 11.09 | 11.07 | 10.99 | 0 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 7.37 | 7.14 | 7.19 | 7.18 | 7.21 | 7.22 | 7.22 | 7.24 | 7.27 | 7.32 | 7.31 | 7.25 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
BUNNERONG NORTH | STS | 170.17 | 174.27 | 170.67 | 171.07 | 171.43 | 171.19 | 171.29 | 171.82 | 172.37 | 173.91 | 175.15 | 176.16 | 79.85 | 81.8 | 79.26 | 79.54 | 79.8 | 79.63 | 79.7 | 80.08 | 80.47 | 81.55 | 82.42 | 83.13 | 168.75 | 170.51 | 169.2 | 170.81 | 172.11 | 173.06 | 174.39 | 176.06 | 177.85 | 179.7 | 181.05 | 182.07 | 31.63 | 6.79 | 6.42 | 6.88 | 7.25 | 7.53 | 7.91 | 8.39 | 0.5 | 1.03 | 1.42 | 1.71
CAMPBELL ST | ZS | 31.13 | 32.29 | 44.71 | 18.86 | 18.15 | 15.93 | 13.67 | 12.28 | 12.09 | 13.3 | 14.44 | 15.43 | 6.73 | 6.98 | 9.44 | 3.98 | 3.83 | 3.36 | 2.89 | 2.59 | 2.55 | 2.81 | 3.05 | 3.26 | 28.52 | 27.43 | 42.17 | 18.68 | 19.76 | 21.58 | 24 | 26.94 | 30.16 | 32.96 | 34.91 | 36.45 | 2.42 | 2.32 | 3.74 | 1.66 | 1.75 | 1.91 | 2.13 | 2.39 | 2.67 | 2.92 | 3.09 | 3.23
CANTERBURY | STS | 111.52 | 114.03 | 128.7 | 130.77 | 132.58 | 140.3 | 143.4 | 147.29 | 151.15 | 155.31 | 158.65 | 161.42 | 15.69 | 16.04 | 18.11 | 18.4 | 18.65 | 19.74 | 20.18 | 20.72 | 21.27 | 21.85 | 22.32 | 22.71 | 110.45 | 120.62 | 130.69 | 132.45 | 134.58 | 143.25 | 145.69 | 148.64 | 151.29 | 154.57 | 156.3 | 157.28 | 3.71 | 4.05 | 4.39 | 4.45 | 4.52 | 4.81 | 4.9 | 5 | 5.08 | 5.19 | 5.25 | 5.29
CHARMHAVEN | ZS | 42.31 | 46.89 | 45.43 | 44.13 | 43.91 | 43.88 | 44 | 44.22 | 44.43 | 44.84 | 45.03 | 45.02 | 5.25 | 5.81 | 5.63 | 5.47 | 5.45 | 5.44 | 5.46 | 5.48 | 5.51 | 5.56 | 5.58 | 5.58 | 34.88 | 36.65 | 36.59 | 36.4 | 36.52 | 36.66 | 36.88 | 37.23 | 37.63 | 38.12 | 38.34 | 38.34 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.82
GOSFORD | STS | 120.56 | 137.35 | 136.04 | 134.21 | 133.15 | 131.96 | 131.24 | 130.87 | 130.46 | 131.23 | 131.41 | 131.36 | 23.71 | 17.01 | 16.75 | 16.39 | 16.18 | 15.95 | 15.81 | 15.74 | 15.65 | 15.81 | 15.84 | 15.83 | 113.41 | 123.63 | 125.93 | 127.14 | 128.52 | 129.48 | 130.82 | 132.65 | 134.67 | 137.05 | 138.54 | 139.42 | 9.74 | 2.22 | 2.42 | 2.52 | 2.64 | 2.72 | 2.84 | 2.99 | 3.17 | 3.37 | 3.5 | 3.57
GREEN SQUARE | ZS | 59.96 | 56.4 | 57.08 | 62.61 | 62.33 | 61.42 | 60.53 | 60.52 | 60.32 | 60.34 | 60.6 | 60.77 | 8.52 | 8.01 | 8.11 | 8.9 | 8.86 | 8.73 | 8.6 | 8.6 | 8.57 | 8.57 | 8.61 | 8.64 | 44.54 | 44.67 | 46.44 | 47.71 | 53.93 | 54.9 | 56.36 | 58.13 | 60.07 | 61.84 | 63.24 | 64.37 | 2.46 | 2.47 | 2.56 | 2.63 | 2.98 | 3.03 | 3.11 | 3.21 | 3.32 | 3.41 | 3.49 | 3.55
HOMEBUSH BAY | ZS | 40.23 | 43.24 | 43.74 | 44.19 | 41.24 | 40.69 | 40.32 | 40.35 | 40.57 | 41.02 | 41.57 | 42 | 5.21 | 5.6 | 5.67 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.23 | 5.23 | 5.26 | 5.32 | 5.39 | 5.44 | 32.42 | 32.06 | 33.88 | 35.33 | 33.59 | 34.63 | 36.03 | 37.75 | 39.69 | 41.51 | 42.98 | 44.22 | 2.58 | 2.55 | 2.69 | 2.81 | 2.67 | 2.75 | 2.86 | 3 | 3.15 | 3.3 | 3.42 | 3.51
HURSTVILLE NORTH | ZS | 23.27 | 22.35 | 22.91 | 22.88 | 22.88 | 23.23 | 23.78 | 24.48 | 25.13 | 25.83 | 26.38 | 26.8 | 4.04 | 0.68 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 1.11 | 1.32 | 1.51 | 1.72 | 1.88 | 2.01 | 19.48 | 19.87 | 19.82 | 19.84 | 20.08 | 20.38 | 20.73 | 21.14 | 21.47 | 21.9 | 22 | 22.1 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.96
KINGSFORD | ZS | 52.79 | 57.07 | 58.28 | 60.79 | 60.84 | 61.17 | 61.65 | 62.19 | 62.92 | 64.17 | 65.33 | 66.44 | 5.95 | 6.43 | 6.57 | 6.85 | 6.86 | 6.89 | 6.95 | 7.01 | 7.09 | 7.23 | 7.36 | 7.49 | 57.96 | 58.88 | 62.38 | 62.61 | 63.01 | 63.74 | 64.59 | 65.52 | 66.27 | 67.23 | 67.84 | 68.3 | 1.56 | 1.59 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.84
KOGARAH | ZS | 65.23 | 66.11 | 68.8 | 69.42 | 69.95 | 70.29 | 71.4 | 72.99 | 74.44 | 76.12 | 77.64 | 78.82 | 10.48 | 10.62 | 11.05 | 11.15 | 11.23 | 11.29 | 11.47 | 11.72 | 11.95 | 12.23 | 12.47 | 12.66 | 59.81 | 61.12 | 61.38 | 61.72 | 62.44 | 63.16 | 64.06 | 65.23 | 66.19 | 67.46 | 68.24 | 68.71 | 3.65 | 3.73 | 3.75 | 3.77 | 3.81 | 3.86 | 3.91 | 3.98 | 4.04 | 4.12 | 4.17 | 4.2
KURNELL SOUTH | ZS | 4.54 | 4.7 | 5.63 | 6.12 | 6.36 | 6.35 | 6.38 | 6.44 | 6.55 | 6.61 | 6.67 | 6.71 | 0.83 | 0.86 | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 5.16 | 5.12 | 5.69 | 6.05 | 6.24 | 6.24 | 6.27 | 6.31 | 6.37 | 6.43 | 6.47 | 6.5 | 1.88 | 1.87 | 2.08 | 2.21 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.3 | 2.33 | 2.35 | 2.36 | 2.37
MACQUARIE | STS | 0 | 18 | 24.84 | 46.26 | 64.62 | 85.14 | 106.38 | 127.71 | 153.45 | 177.48 | 190.26 | 190.26 | 0 | 8.72 | 12.03 | 22.4 | 31.3 | 41.24 | 51.52 | 61.85 | 74.32 | 85.96 | 92.15 | 92.15 | 20.63 | 20.8 | 44.56 | 51.4 | 64.72 | 85.78 | 103.33 | 121.51 | 138.16 | 162.46 | 180.82 | 180.82 | 9.99 | 9.99 | 21.5 | 24.81 | 31.26 | 41.46 | 49.96 | 58.77 | 66.83 | 78.6 | 87.49 | 87.49
MACQUARIE PARK | ZS | 87.27 | 83.9 | 78.43 | 76.62 | 74.99 | 73.7 | 72.62 | 71.83 | 71.62 | 71.67 | 71.99 | 72.91 | 14.59 | 14.02 | 13.11 | 12.81 | 12.54 | 12.32 | 12.14 | 12.01 | 11.97 | 11.98 | 12.03 | 12.19 | 54.4 | 53.55 | 54.2 | 52.98 | 52.46 | 53.11 | 54.27 | 55.78 | 57.46 | 59.01 | 60.26 | 61.26 | 6.23 | 6.13 | 6.2 | 6.06 | 6 | 6.08 | 6.21 | 6.38 | 6.58 | 6.75 | 6.9 | 7.01
MAROUBRA | ZS | 38.25 | 38.09 | 41.94 | 42.51 | 43.09 | 43.35 | 43.91 | 44.71 | 45.42 | 46.26 | 47 | 47.58 | 18.53 | 18.45 | 20.31 | 20.59 | 20.87 | 20.99 | 21.27 | 21.66 | 22 | 22.4 | 22.76 | 23.05 | 40.08 | 42.42 | 45.55 | 46.48 | 47.21 | 47.56 | 48.01 | 48.55 | 49 | 49.58 | 49.81 | 49.92 | 19.41 | 20.54 | 22.06 | 22.51 | 22.86 | 23.03 | 23.25 | 23.51 | 23.73 | 24.01 | 24.13 | 24.18
MARRICKVILLE | ZS | 48.78 | 43.78 | 45.02 | 44.15 | 45.07 | 45.72 | 46.86 | 48.32 | 49.9 | 51.54 | 52.9 | 54.28 | 8.23 | 7.39 | 7.6 | 7.45 | 7.61 | 7.72 | 7.91 | 8.16 | 8.42 | 8.7 | 8.93 | 9.16 | 49.21 | 49.5 | 48.98 | 49.85 | 50.86 | 51.83 | 53.1 | 54.72 | 56.24 | 57.86 | 59.1 | 60.18 | 2.34 | 2.35 | 2.33 | 2.37 | 2.42 | 2.46 | 2.52 | 2.6 | 2.67 | 2.75 | 2.81 | 2.86
MEADOWBANK | ZS | 60.7 | 71.02 | 73.31 | 75.21 | 76.26 | 77.71 | 79.77 | 82.36 | 84.91 | 87.71 | 90.17 | 92.33 | 23.44 | 27.43 | 28.27 | 29.01 | 29.41 | 29.97 | 30.76 | 31.76 | 32.75 | 33.83 | 34.77 | 35.61 | 53.96 | 58.13 | 59.84 | 61.87 | 63.59 | 65.49 | 67.8 | 70.82 | 73.84 | 77.06 | 79.31 | 81.16 | 9.57 | 10.31 | 10.62 | 10.98 | 11.29 | 11.62 | 12.03 | 12.57 | 13.1 | 13.68 | 14.08 | 14.4
MUNMORAH | STS | 23.8 | 24.56 | 24.96 | 25.07 | 25.17 | 25.1 | 25.09 | 25.14 | 25.19 | 25.42 | 25.57 | 25.82 | 7.16 | 7.29 | 7.41 | 7.44 | 7.47 | 7.45 | 7.44 | 7.46 | 7.47 | 7.54 | 7.59 | 7.66 | 27.39 | 25.4 | 26.09 | 26.42 | 26.73 | 26.83 | 26.99 | 27.24 | 27.51 | 27.88 | 28.05 | 28.1 | 8.02 | 8.16 | 8.38 | 8.49 | 8.58 | 8.61 | 8.66 | 8.73 | 8.81 | 8.92 | 8.97 | 8.98
OURIMBAH | STS | 41.92 | 47.6 | 47.66 | 47.65 | 47.74 | 47.68 | 47.73 | 47.91 | 48.07 | 48.81 | 49.32 | 49.84 | 5.28 | 5.3 | 5.3 | 5.29 | 5.3 | 5.29 | 5.3 | 5.32 | 5.34 | 5.43 | 5.5 | 5.56 | 48.07 | 51.38 | 52.14 | 52.51 | 52.98 | 53.23 | 53.58 | 54.09 | 54.65 | 55.39 | 55.8 | 55.98 | 5.21 | 5.29 | 5.37 | 5.4 | 5.45 | 5.48 | 5.52 | 5.57 | 5.63 | 5.71 | 5.76 | 5.78
PEAKHURST | STS | 106.68 | 108.26 | 108.94 | 108.51 | 109.17 | 109.94 | 111.04 | 112.97 | 114.7 | 117.53 | 119.58 | 121.08 | 1.45 | 1.4 | 1.53 | 1.45 | 1.58 | 1.74 | 1.96 | 2.35 | 2.69 | 3.26 | 3.68 | 3.98 | 102.68 | 114.59 | 116.62 | 117.84 | 119.35 | 120.21 | 121.19 | 122.42 | 123.47 | 124.97 | 125.23 | 124.92 | 34.54 | 4.95 | 5.63 | 6.04 | 6.55 | 6.84 | 7.17 | 7.58 | 7.93 | 8.44 | 8.53 | 8.42
POTTS HILL | ZS | 39.49 | 38.03 | 38.43 | 38.28 | 38.7 | 38.97 | 39.48 | 40.13 | 40.74 | 41.75 | 42.56 | 43.2 | 5.42 | 5.4 | 5.46 | 5.44 | 5.5 | 5.53 | 5.61 | 5.7 | 5.79 | 5.93 | 6.04 | 6.13 | 34.16 | 34.02 | 35.64 | 36.39 | 37.05 | 37.46 | 38.02 | 38.71 | 39.4 | 40.19 | 40.6 | 40.79 | 1.62 | 1.72 | 1.8 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.99 | 2.03 | 2.05 | 2.06
ROCKDALE | ZS | 39.24 | 38.17 | 42.83 | 44.75 | 46.2 | 46.94 | 47.92 | 49.07 | 50.24 | 51.6 | 52.65 | 53.49 | 3.45 | 3.36 | 3.78 | 3.95 | 4.07 | 4.14 | 4.23 | 4.33 | 4.43 | 4.55 | 4.64 | 4.72 | 38.08 | 38.72 | 42.78 | 44.34 | 45.61 | 46.29 | 47.05 | 47.88 | 48.51 | 49.36 | 49.6 | 49.58 | 1.1 | 1.12 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | 1.43
ROSE BAY | ZS | 36.41 | 38.98 | 39.43 | 40.33 | 41.47 | 42.82 | 44.39 | 46.42 | 47.72 | 48.72 | 49.33 | 49.8 | 1.82 | 1.95 | 1.97 | 2.02 | 2.08 | 2.14 | 2.22 | 2.32 | 2.39 | 2.44 | 2.47 | 2.49 | 45.65 | 47.18 | 47.33 | 48.12 | 49.3 | 50.43 | 51.69 | 53.21 | 53.89 | 54.46 | 54.28 | 53.83 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44
SOMERSBY | ZS | 16.3 | 15.89 | 16.37 | 16.61 | 16.79 | 16.9 | 17.24 | 17.75 | 18.45 | 19.1 | 19.66 | 20.12 | 3.52 | 3.44 | 3.54 | 3.59 | 3.63 | 3.66 | 3.73 | 3.84 | 3.99 | 4.13 | 4.25 | 4.35 | 16.8 | 18.29 | 18.8 | 19.27 | 19.68 | 20.05 | 20.57 | 21.17 | 21.83 | 22.42 | 22.9 | 23.28 | 3.84 | 4.18 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.58 | 4.7 | 4.84 | 4.99 | 5.12 | 5.23 | 5.32
ST PETERS | ZS | 65.07 | 59.99 | 58.58 | 59.45 | 58.87 | 59.34 | 60.69 | 62.5 | 64.53 | 66.51 | 68.19 | 69.63 | 9.86 | 9.09 | 8.87 | 9.03 | 8.95 | 9.02 | 9.22 | 9.5 | 9.81 | 10.11 | 10.36 | 10.58 | 55.32 | 58.04 | 61.74 | 63.36 | 64.76 | 65.78 | 67.21 | 69.16 | 71.29 | 73.56 | 75.48 | 77.23 | 2.41 | 2.53 | 2.7 | 2.77 | 2.83 | 2.88 | 2.94 | 3.02 | 3.12 | 3.22 | 3.3 | 3.38
STRATHFIELD SOUTH | ZS | 26.86 | 36.4 | 37.94 | 38.49 | 39.13 | 39.79 | 40.64 | 41.66 | 42.75 | 43.77 | 44.71 | 45.55 | 3.65 | 6.09 | 6.31 | 6.4 | 6.49 | 6.58 | 6.69 | 6.83 | 6.98 | 7.12 | 7.25 | 7.36 | 25.72 | 25.98 | 26.85 | 27.01 | 27.5 | 28.31 | 29.36 | 30.63 | 31.95 | 33.16 | 34.35 | 35.46 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.4 | 1.46 | 1.51 | 1.56
TOP RYDE | ZS | 49.03 | 56.05 | 55.73 | 54.99 | 54.38 | 53.62 | 53.15 | 52.94 | 52.72 | 52.8 | 52.9 | 53.23 | 7.26 | 8.31 | 8.26 | 8.15 | 8.06 | 7.95 | 7.88 | 7.85 | 7.82 | 7.83 | 7.84 | 7.89 | 37.04 | 38.39 | 38.08 | 37.97 | 38.31 | 38.9 | 39.76 | 40.95 | 42.18 | 43.57 | 44.73 | 45.91 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33
WAVERLEY | ZS | 27.21 | 27.35 | 27.09 | 27.27 | 28.04 | 29.05 | 30.22 | 31.59 | 32.72 | 34.33 | 35.45 | 36.32 | 13.18 | 13.25 | 13.12 | 13.21 | 13.58 | 14.07 | 14.63 | 15.3 | 15.85 | 16.63 | 17.17 | 17.59 | 37.91 | 38.73 | 38.45 | 38.54 | 39.28 | 40.31 | 41.39 | 42.56 | 43.26 | 44.37 | 44.66 | 44.67 | 18.36 | 18.76 | 18.62 | 18.67 | 19.02 | 19.52 | 20.05 | 20.61 | 20.95 | 21.49 | 21.63 | 21.63
WEST GOSFORD | ZS | 45.78 | 51.14 | 52.17 | 51.31 | 51.15 | 50.61 | 50.26 | 50.07 | 49.85 | 49.97 | 50.01 | 50.26 | 8.35 | 0.33 | 0.52 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 39.05 | 40.9 | 42.25 | 42.41 | 43.14 | 43.91 | 45.08 | 46.59 | 48.24 | 49.81 | 51.01 | 52.01 | 1.89 | 1.98 | 2.04 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.33 | 2.41 | 2.47 | 2.51
WYONG | ZS | 36.99 | 41.36 | 42.72 | 42.79 | 42.76 | 42.65 | 42.72 | 43.01 | 43.3 | 43.79 | 44.15 | 44.26 | 5.41 | 6.05 | 6.26 | 6.27 | 6.27 | 6.25 | 6.26 | 6.3 | 6.35 | 6.42 | 6.47 | 6.49 | 31.65 | 35.12 | 37.6 | 38.66 | 39.33 | 39.51 | 39.82 | 40.28 | 40.78 | 41.38 | 41.9 | 42.28 | 1.36 | 1.51 | 1.62 | 1.67 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.79 | 1.81 | 1.83